工事仕様書
1． 本工事は、　　　の内、　　　地内において、　　　の水道管を埋設するもの。
2． 道路掘削及び埋め戻しは別図のとおりとし、舗装箇所にあっては密粒アスファルトにて仮復旧をなし十分填圧の出来る時期を見計らい本復旧をなすものとする。
3． 掘削起終点(当日施工箇所)には、「工事中」　　　の表示板を立て、夜間は赤色警戒を置き交通上危険のないようにする。
4． 掘削土砂は道路片側に整頓し、散乱しないよう一般交通に支障がないよう注意し残土は係員の指示に従い処理するものとする。
5． 工事材料は工事現場に整頓し、交通上支障のないようにするものとする。

6． 本工事施工には、　　　の指揮監督を受け施工するものとする。
